Техническое задание

На ремонт асфальто-бетонного покрытия.

По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная , д 6

1. Нарезка швов - 183 м.п.

2. Фрезеровка старого асфальтового покрытия -  913 м2

3. Розлив битумной эмульсии – 913 м2

4. Регулировка высотного положения крышек колодцев -13 шт.

5. Устройство покрытия - 913м2 из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, фр. 5-15 слоем ( h = 0,05 м )

6. Устройство покрытия из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси                     S = 30 м2, слоем (h=0,05м)

7. Промазка швов горячим битумом на асфальтобетонном покрытии – 545 м.п.

8. Исправление профиля на участке №9 , S = 364 м2

9. Устройство покрытия из асфальтной крошки на участке № 9, S =364 м2 (использовать полученную асфальтную крошку)

10. Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора -56 м3

Общая рабочая площадка состоит из 14 участков  . Только на первом участке есть двухслойный асфальт : 1 участок S=30 м2 , 2 участок S= 84 м2 , 3 участок S= 13 м2 , 4 участок S= 62 м2 , 5 участок S= 57м2, 6 участок S= 146 м2 , 7 участок S=92 м2,  8 участок S= 130 м2 ,9 участок S= 364 м2 (необходимо  исправлять профиль и использовать полученную асфальтную крошку для покрытия  ), устройство покрытия из асфальтной крошки слоем 4-5 см с уплотнением  (строительный материал подрядчика ), 10 участок S= 148 м2 , 11 участок   S=8м2, 12 участок S=46 м2, 13 участок S= 90 м2, 14 участок S=7 м2.