"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО «КАНОН»
Орлов В.А.
« ____ » _____________202__ г.

Техническое задание 
Ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода

 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литер З.
	1
	Наименование и адрес Заказчика
	ООО «КАНОН», г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6

	2
	Наименование и адрес Подрядчика
	Определяется тендером

	3
	Сроки проведения работ
	 30 календарных дней

	4
	Основание для проведения работ
	Договор подряда

	5
	Местоположение проведения работ
	г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литер З.

	6
	Наименование объекта
	Производственное здание.


	7
	Технические характеристики 
	Усредненные показатели:

Замена аварийных участков трубопровода. 

	8
	Наличие проектной и/или  исполнительной документации
	Исполнительная документация разрабатывается Подрядчиком.

	9
	Цель выполнения работ 
	Восстановление работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода.

	10
	Состав работ
	      Материалы: 
1. Труба стальная (гильза) д80 – 5 м.
2. Труба стальная (гильза) д133 – 3 м.

3. Труба стальная эл.сварная черная 57х3- 34 м.
4. Труба стальная эл.сварная черная 76х3- 67  м.
5. Труба стальная эл.сварная черная 108х3- 85  м.
6. Кронштейн под крепление труб 27 шт.

7. Задвижка д57 – 3 шт.

8. Отвод 90 гр. д57 – 20 шт.

9. Отвод 90 гр. д76 – 8 шт.

10. Отвод 90 гр. Д108 – 5 шт.

11. Задвижка д100 – 1 шт.

12. Вентиль пожарный латунный угловой КПЛ-50 - 2 шт.

13. Шкаф пожарный ШПК (540х1300х230) НЗК – 2 шт. 
14. Кран шаровый ¾ - 2 шт.
15. Кран шаровый 2 – 2 шт.
16. Краска (цвет красный) 3 в 1 по металлу и ржавчине - 30 кг.

17. Расходный материал - 1 комплект.

Работы.

18. Демонтаж существующих труб д57 – 34 м.
19. Демонтаж существующих труб д76 – 67 м.

20. Демонтаж существующих труб д108 – 85 м.

21. Демонтаж существующего крана – 5 шт.

22. Расширение отверстий в кирпичной стене под прокладку труб – 13 шт.

23. Демонтаж задвижки – 2 шт.

24. Установка задвижки д57 – 3 шт.

25. Установка задвижки д100 – 1 шт.

26. Установка кранов шаровых ¾ - 2 шт.

27. Установка крана шарового 2 – 2 шт.
28. Приварка фланцев – 8 шт.

29. Установка гильз в стену, заделка отверстий – 13 шт. 

30. Прокладка трубопровода д57 – 34 м.п.

31. Прокладка трубопровода д76 – 67 м.п.

32. Прокладка трубопровода д108 – 85 м.п.

33. Установка кронштейнов настенных – 27 шт.
34. Врезка в трубопровод, сварное соединение – 17 шт.
35. Сварка отводов 90 гр. – 33 шт.

36. Зачистка трубы, подготовка к покраске -  186 м.п.

37. Окраска трубы – 186 м.п.

38. Монтаж пожарного шкафа – 2 шт.

39. Монтаж пожарного крана (резьбовое соединение) и головки – 2 шт.

       Сопутствующие работы:

40. Доставка  материалов и оборудования

41. Разгрузка, спуск и подъем материалов и оборудования

	11
	Состав и качество документации передаваемой Заказчику
	Исполнительная документация, в том числе исполнительные чертежи, акты скрытых работ, акты приемки ответственных конструкций, акты испытаний внутренней инженерии, паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

На бумажном носителе – в трех экземплярах, на электронном носителе -1шт в форматах: текстовая документация – Word,  Excel

	12
	Разработчик проекта ТЗ
	Служба Заказчика


	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


