ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выбор подрядчика на выполнение электромонтажных работ – подключение производственной площадки ООО «НМ ТС» к сетям электроснабжения с устройством распределительной сети оборудования

| 1 | Наименование и адрес Заказчика | ООО "Невская мануфактура ТС" г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 50, лит. А, пом. 100-Н |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес Подрядчика |  |
| 3 | ЗАКАЗЧИК | ООО "Невская мануфактура ТС" |
| 5 | Сроки проведения работ | СМР – 20.05.2024-30.06.2024 |
| 6 | Основание для проведения работ | Договор подряда |
| 7 | Местоположение проведения работ | г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, соор. Ангар 5, этаж 1, пом. 1-Н (7). |
| 8 | Наименование объекта | Электромонтажные работы в производственном помещении «НМ ТС» |
| 9 | Техническо-экономические показатели существующего объекта. |  |
| 10 | Наличие исходной документации | Рабочая документация. Внутренние сети электроснабжения к оборудованию и помещениям общественного назначения, расположенным по адресу: СПб ул. Цветочная 6, лит. Ю (24-Р-02-ПИР-05-ЭС) |
| 11 | Состав СМР | - Монтаж силового оборудования (вкл. установку щитового оборудования) - Монтаж распределительной сети – подключение производственного оборудования - Электромонтажные работы в общественных помещениях - Прочие электромонтажные работы в соответствии с рабочей документацией |
| 12 | Гарантии подрядной организации | В соответствии с законодательством РФ и Договором |
| 13 | Состав и качество документации передаваемой Заказчику | Исполнительная документация предоставляются на бумажном носителе – в 2-х экземплярах, на электронном носителе -1 шт., в форматах: текстовая документация – Word, Excel, чертежи – AutoCad, PDF. |
| 14 | Контакты Заказчика | Лемешков Владимир Владимирович Тел. +79219614447 Эл. почта vladimir.lemeshkov@nm-ts.ru |
| 15 | Требования к Подрядчику | Документы, подтверждающие квалификацию Подрядчика: - Наличие у Подрядчика членства в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; в области изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования. |