# "Утверждаю"

# Генеральный директор

# ООО " ЕКАТЕРИНГОФКА 19"

# ___________________

# «___» _____________2023 г.

Техническое задание

на оказание услуг по противоаварийным работам на фасаде здания (предотвращения осыпания).

| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНГОФКА 19 Адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб, дом 5/2, литера А, помещение 1-Н (Ч.П. 313, кабинет № 10) +7 (812) 3203317, доб. 7014. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование объекта и его адрес | Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки д.19 |
| 3 | Основание для проведения работ | - Договор на выполнение работ по противоаварийным работам на фасаде здания - Техническое задание по противоаварийным работам на фасаде здания (предотвращения осыпания) |
| 4 | Требования к разрабатываемой документации. |  |
| 5 | Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком | 1 Согласование с КГОП 2.Монтаж ограждающей сетки должно использоваться 2.Монтаж ограждающей сетки. Три вида сетка фасадная 35,55. 80г2/м2 количество ориентировочно 3500м2 3.Передача Заказчику результатов выполненных работ (приемка комиссионно по акту). |
| 6 | Требования к передаче выполненных работ заказчику | Акты выполненных работ |
| 7 | Требования к Подрядчику | - подтвержденный опыт выполнения аналогичных услуг в регионе от 3-х лет. |
| 8 | Гарантийные обязательства | В соответствии с ГК РФ. |
| 9 | Разработчик проекта ТЗ | Служба Заказчика. |

| Заказчик: _________________/______________________/ | Подрядчик: _____________________/_________________/ |
| --- | --- |