Приложение № 1 к Договору №                
от  « ____» ______________ 202 г.
Техническое задание 
На устройство системы внутреннего противопожарного водопровода на объекте по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литер Ж.
	1
	Наименование и адрес Заказчика
	ООО "Город-СтройИнвест"

194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб., дом 5/2, литера А, 
помещение 1-Н

	2
	Наименование и адрес Исполнителя
	По результатам тендера

	3
	Сроки проведения работ
	 По договору


	4
	Основание для проведения работ
	Договор подряда

	5
	Местоположение проведения работ
	г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, литер Ж

	6
	Наименование объекта
	Производственное здание


	7
	Технические характеристики 
	- здание -II степени огнестойкости 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0

	8
	Наличие проектной и/или  исполнительной документации
	Рабочая документация. Внутренний противопожарный водопровод.
09.05/23.2(Ж)-ВПВ 

	9
	Цель выполнения работ 
	Устройство  системы внутреннего противопожарного водопровода

	10
	Состав работ
	· Устройство системы внутреннего противопожарного водопровода
· Гидравлические испытания по смонтированной системе

· разработка исполнительной документации

Сопутствующие работы:

· Доставка материалов и оборудования
· Разгрузка подъем материалов и оборудования, в том числе давальческих
· Вынос мусора

· Обеспечить защиту полов, стен, поручней, потолков, светильников лестницы косметологии от механического воздействия

· На время производства работ все оборудование защищается силами Подрядчика от возможных механических повреждений, а также от попадания строительной пыли и грязи
· Подрядчик принимает все меры для защиты от попадания строительной пыли и грязи в помещения, не задействованные в ремонте
· Предусмотреть защиту всех чистовых покрытий до сдачи объекта

· Устройство отверстий и необходимых проемов в перекрытии и в стенах, и последующая их заделка, и герметизация согласно строительным правилам и пожарным нормам
· Демонтаж конструкций препятствующих  производству монтажных работ 

· Уборка и вывоз мусора по завершении работ
· Подрядчик выполняет все необходимые подготовительные работы не указанные в ТЗ, но предусмотренные строительными нормами и правилами, а также техническими регламентами
Особые условия:
· Все материалы и оборудование по спецификации проекта предоставляются Подрядчиком
· Все материалы не указанные в спецификации, но необходимые для производства работ, предоставляет Подрядчик 
· Всё оборудование, механизмы и вспомогательные технические средства (стремянки, подмости, туры, леса) необходимые для производства работ  предоставляет Подрядчик
· Материалы складировать в зоне производства работ

· Не разрешается складировать мусор на территории объекта. 

· Работы производятся на действующем предприятии. Должен учитываться режим его работы. Необходимо согласовывать график производства работ с эксплуатирующими службами и службой безопасности объекта
· Обеспечить работу в 2-3 смены, а также в выходные и праздничные дни (при необходимости)

· Пусконаладочные работы выполняет Подрядчик
· Лабораторные испытания проводятся за счет Подрядчика
· Все работы по демонтажу предварительно согласовывать с Заказчиком


	11
	Состав и качество документации передаваемой Заказчику
	  До начала работ подрядчик выполняет проект производства работ (ППР); ППР согласовывает с Заказчиком.
Исполнительная документация, в том числе исполнительные чертежи, акты скрытых работ, акты приемки ответственных конструкций, акты испытаний внутренней инженерии, паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

На бумажном носителе – в трех экземплярах, на электронном носителе -1шт в форматах: текстовая документация – Word,  Excel, чертежи - AutoCad  и PDF


	12
	Разработчик проекта ТЗ
	Служба эксплуатации Заказчика


	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


