Приложение № 1 к Договору №                
от  «____» ______________ 202__г.

"Утверждаю"
Генеральный директор

___________________

«      » _____________202__г.

Техническое задание 
на строительство пристройки под зарядную станцию для электропогрузчиков.
	1
	Наименование и адрес Заказчика
	ООО «КАНОН», Санкт-Петербург г, Пироговская наб, дом № 5/2, литера А, помещение 1-Н 

	2
	Наименование и адрес Исполнителя
	Определяется конкурсом

	3
	Сроки проведения работ
	 По договору

	4
	Основание для проведения работ
	Договор подряда

	5
	Местоположение проведения работ
	г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, ангар № 5.

	6
	Наименование объекта
	Производственное здание

	9
	Цель выполнения работ 
	Обеспечение требований пожарной безопасности.

	10
	Состав работ
	1. Демонтаж ворот секционных 2380*2800 – 1 шт;
2. Демонтаж старого ж/б фундамента – 4,03 м3;
3. Демонтаж металлоконструкции 2500*2800 – 1 м3;
4. Устройство основания песчаного с послойной трамбовкой – 5 м3;
5. Устройство щебня с трамбовкой – 9,8 м3;
6. Устройство геотекстиля – 60 м2;
7. Устройство гидроизоляции рулонной – 60 м2;

8. Устройство армирования арматурой 10 мм в два ряда с шагом 200 мм – 0,85 т.;

9. Проволока вязальная (100 м) – 1 бухта;

10. Подставка  для горизонтальных фиксаторов арматуры – 60 шт.; 

11. Монтаж опалубки из OSB 15 мм – 1 комплект;
12. Устройство бетона В 22,5 – 15 м3;

13. Монтаж каркаса из квадрата 100*100 – 80 м;

14. Монтаж швеллера 100 – 94 м;

15. Покраска несущих металлоконструкций 80 м2 огнезащитной краской "Ангитерм МР" (р. Беларусь) – 10 кг;

16. Монтаж сэндвич панелей 100 мм – 60 м2;

17. Монтаж сэндвич панелей угловых 4 м – 2 шт;

18. Монтаж сэндвич панелей кровельных 100 мм – 45 м2;

19. Устройство узла примыкания кровли (согласно прилагаемой схемы)  - 8 м;
20. Устройство узлов примыкания стеновых сэндвич панелей 4,3 м к существующему строению (согласно прилагаемой схемы)  – 2 шт;
21. Монтаж и подключение настенного вентилятора реверсивного (BUILT-IN 12 -  Elicent, либо аналог)– 2 шт;
22. Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок-1 (освещение и вентиляция) в металлическом коробе – 46 м.п.;

23. Монтаж светильников NLCO OCR54-06 (Взрыво-пожарозащищенный (OCR54-06-C-01-Ex nR II T5 Gc X))  – 2 шт;

24. Монтаж распределительной коробки огнестойкой 100х100х50 («Промрукав 40-0300-FR2.5-6», либо аналоги) – 2 шт;
25. Монтаж выключателей (наружный SW-10 220 В, освещение и вентиляция) – 2 шт;

26. Монтаж кабеля ВВГнг-FRLS 5х2,5 (на 2 линии для зарядных станций) в металлическом коробе с подключением в существующем ЩР – 60 м;
27. Монтаж в существующем ЩР дифференциальных автоматов ВА47-29 3р 16А (освещение и вентиляция) – 2 шт;
28. Монтаж в существующем ЩР дифференциальных автоматов трехполюсных 10А, С ВА47-29 (на 2 линии для зарядных станций) – 2 шт;
29. Монтаж, подключение и пуско-наладка автоматических противопожарных подъемно-секционных ворот EI60 2380х2800 – 1 шт;
· Сопутствующие работы:

· Устройство отверстий и необходимых проемов в стенах, установка гильз, последующая их заделка и герметизация согласно строительным правилам и пожарным нормам;

· Доставка материалов и оборудования;
· Уборка и вывоз мусора по завершении работ.
На время производства работ Подрядчик принимает все меры для защиты от попадания строительной пыли и грязи в помещения, не задействованные в ремонте. 
 Подрядчик выполняет все необходимые подготовительные работы не указанные в ТЗ, но предусмотренные строительными нормами и правилами, а также техническими регламентами

· Особые условия:
· Отключающую аппаратуру (выключатель освещения, электрощит) устроить в существующем строении;
· Электропроводку выполнить в скрытом исполнении (в металлическом коробе);
· Все строительные материалы, используемые в процессе строительства и отделочных работ, должны иметь сертификаты соответствия санитарным и противопожарным нормам;
· Все материалы не указанные в Техническом задании, но необходимые для производства работ, предоставляет Подрядчик;
· Всё оборудование, механизмы и вспомогательные технические средства (стремянки, подмости, туры, леса), необходимые для производства работ, предоставляет Подрядчик;
· Сохранность строительного и прочего оборудования, механизмов, инструментов, строительных и расходных материалов, включая давальческие материалы переданные Подрядчику, обеспечивается подрядной организацией и на ее средства;
· Материалы складировать в зоне производства работ;
· Работы производятся на действующем предприятии, должен учитываться режим его работы;
· Подрядная организация обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
· Все организационные, демонтажные и монтажные работы согласовывать с Заказчиком. Работы вести под контролем службы Заказчика;
· Приемо-сдаточную и исполнительную документацию согласовать со службой Заказчика.
· С предварительного письменного согласия Заказчика для выполнения определенного вида работ, требующих наличие специальных разрешений и лицензий, которые у Подрядчика отсутствуют, привлекать субподрядчиков, имеющих необходимые специальные разрешения и лицензии. Подрядчик обязан предоставить Заказчику необходимые специальные разрешения и лицензии. При этом ответственность за выполнение работ Субподрядчиком несет Подрядчик.

	11
	Состав и качество документации передаваемой Заказчику
	      Исполнительная документация, в том числе исполнительные чертежи, паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

На бумажном носителе – в трех экземплярах.

	12
	Разработчик проекта ТЗ
	Служба Заказчика 


[image: image4.png]



[image: image1.png]Ne nos.

O W N o G A W N

HaumeHoBaHue anemenTa
MaHenb KpoBenbHas
MaHenb cTeHoBas
DacoHHbIi anemeHT
DacoHHbIi anemeHT
VATTArus naiit *
NeHTa ynnotHuTenbHas
CamocBepnsLLmiA Wwypyn
CamocBepnsLLmiA Wwypyn

DacoHHbIi anemeHT

* - unu aHanor

MapkunpoBKa anemeHTa
NKB
nce
HY-2a-(*)
HM-3
MM-35, NM-50
N30/10H
Tvn 2
Tun 1
HIF2




	[image: image2.png]



Заказчик:

_________________/______________________/


	[image: image3.png]N2 nos. HanmeHoBaHue anemeHTa =~ MapkupoBKa anemeHTa

1 CaHABWY-NaHenb cTeHoBas nce

2 (DacoHHbI anemeHT HY-2

3 CamMocBepnsiLuiA Wypyn E-X T25BRRS11
4 CamMocBepnsiLuiA Wypyn E-VSBOHR 5 HT
5 JleHTa ynnoTHUTeNbHan W30/10H

6 TEPMO JIANT * MM-35, NMM-50

*-unu aHanor




Подрядчик:

_____________________/_________________/


