Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «ГСИ»
___________________

«____» _____________202__г.
М.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (Плана/Карточки тушения пожара) с обоснованием отступлений в части пожарных проездов
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6. литеры Ж, П.

	1
	Наименование и адрес Заказчика
	ООО "ГСИ"

Адрес местонахождения: 194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб., дом 5/2, литера А, помещение 1-Н 

	
	Основание для проведения работ
	- Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Пункт 8.1.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (в части подтверждения возможности деятельности пожарных подразделений при невозможности выполнения требований к пожарным проездам).

	
	Цель выполнения работ
	Обоснование возможности обеспечения оперативно-тактических действий подразделений пожарной охраны по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на Объекте защиты в условиях невыполнения требований нормативных документов

	
	Состав и содержание выполняемых работ
	Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ «под ключ»:

1. Аналитический этап: Выезд на Объект, сбор исходных данных, анализ архитектурно-планировочных решений и существующих нарушений требований к пожарным проездам.
2. Разработка текстовой части:
0. 2.1 Расчет параметров развития и тушения пожара (определение требуемого расхода воды, сил и средств пожарной охраны).
1. 2.2 Разработка конкретных тактических рекомендаций для боевых расчетов с учетом специфики нарушенных проездов (определение мест установки пожарных автолестниц/автоподъемников, зон развертывания сил, альтернативных путей прокладки рукавных линий).

3. Разработка графической части:
0. 3.1. Оформление Схемы генерального плана (плана застройки) с нанесением траектории движения, мест расстановки и радиусов действия основной и специальной пожарной техники МЧС.
1. 3.2. Оформление поэтажных планов с нанесением путей эвакуации, мест расположения внутренних пожарных кранов, кнопок включения противодымной вентиляции, электрощитовых и т.д.
4. Согласование: Сопровождение рассмотрения и согласования разработанного документа в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу (соответствующем территориальном пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС) до получения финального утверждения (подписи начальника отряда).


	
	Требования к Исполнителю
	- Наличие в штате квалифицированных экспертов в области пожарной безопасности (желательно с опытом службы в структурах ГПС МЧС России по направлению пожаротушения).
- Опыт успешной разработки и согласования ПТП/КТП в органах МЧС по г. Санкт-Петербургу (предоставить портфолио/примеры по запросу Заказчика).

	
	Сроки выполнения работ
	- Разработка проекта документа и передача на ознакомление Заказчику: в течение 30 рабочих дней с момента предоставления исходных данных и внесения аванса.
- Согласование в структурах ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу: в соответствии с регламентными сроками ведомства.

	
	Порядок сдачи-приемки работ
	Разработанный документ передается Заказчику в электронном виде (форматы PDF и редактируемый DOCX/DWG), а также в печатном виде в количестве 2 экземпляров, прошитых и скрепленных печатями.
Работа считается полностью выполненной после предоставления Заказчику экземпляра документа, официально утвержденного (подписанного) начальником пожарно-спасательного отряда МЧС России.



	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


