Приложение № 1

к Техническому заданию

«Производство СМР Большая Пушкарская, 20»

Состав работ.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Колл. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус № 1 |  |  |  |  |
|  | 1-й этаж, помещение № 15 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж напольного покрытия коридора - линолеум | м2 | 5,5 |  |
| 2 | Демонтаж напольного покрытия коридора - ламинат | м2 | 18,6 |  |
| 3 | Демонтаж обшивки стен коридора – панели МДФ | м2 | 36 |  |
| 5 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 24,1 | прим. линолеум КМ-2 |
| 6 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | м2 | 36 |  |
| 7 | Шпатлевка стен под окраску. | м2 | 36 |  |
| 8 | Покраска стен вод. красками. | м2 | 36 |  |
| 9 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 40 |  |
|  | Помещение № 21 |  |  |  |
| 10 | Устройство на вентиляции задвижки шиберной с электроприводом ДУ150 | шт | 1 |  |
| Корпус № 2 |  |  |  |  |
|  | 1-й этаж, коридор |  |  |  |
| 11 | Демонтаж напольного покрытия коридора - линолеум | м2 | 5,5 |  |
| 12 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 10 |  |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 5,5 | прим. линолеум КМ-2 |
|  | 2-й этаж, коридор |  |  |  |
| 14 | Демонтаж напольного покрытия коридора - линолеум | м2 | 42 |  |
| 15 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 50 |  |
| 16 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 42 | прим. линолеум КМ-2 |
|  | 3-й этаж, |  |  |  |
|  | помещение № 19 |  |  |  |
| 17 | Демонтаж напольного покрытия - линолеум | м2 | 60 |  |
| 18 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 70 |  |
| 19 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 60 | прим. линолеум КМ-2 |
| 20 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 60 |  |
| 21 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля. | м2 | 60 |  |
|  | Помещение № 29 |  |  |  |
| 22 | Демонтаж напольного покрытия - линолеум | м2 | 17,5 |  |
| 23 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 25 |  |
| 24 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 17,5 | прим. линолеум КМ-2 |
|  | Помещение № 9 |  |  |  |
| 25 | Демонтаж напольного покрытия - линолеум | м2 | 62 |  |
| 26 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 70 |  |
| 27 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 62 | прим. линолеум КМ-2 |
| Корпус № 4 |  |  |  |  |
|  | 2-й этаж, помещение № 1 |  |  |  |
| 28 | Демонтаж деревянного порога | м2 | 0,7 |  |
| 29 | Демонтаж металлической двери | шт | 1 |  |
| 30 | Демонтаж деревянной дверной коробки | шт | 1 |  |
| 31 | Устройство армированной стяжки | м2 | 0,7 |  |
| 32 | Демонтаж напольного покрытия - линолеум | м2 | 32,5 |  |
| 33 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 50 |  |
| 34 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | м2 | 32,5 | прим. линолеум КМ-2 |
| 35 | Демонтаж существующей офисной двери (4-203) 800х2070 | шт | 1 |  |
| 36 | Установка офисной двери 900х2070 | шт | 1 |  |
|  | 3-й этаж |  |  |  |
|  | Площадка лестницы № 4 |  |  |  |
| 37 | Демонтаж напольного покрытия - линолеум | м2 | 3 |  |
| 38 | Устройство наливного пола | м2 | 3 |  |
|  | Помещение № 1 |  |  |  |
| 39 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 50 |  |
| 40 | Устройство напольного покрытия: трудногорючая фанера ФСФ-ТВ, линолеум на клее КН-2 | м2 | 31 | прим. линолеум КМ-2 |
| 41 | Демонтаж существующей офисной двери (4-303) 800х2070 | шт | 1 |  |
| 42 | Установка офисной двери 900х2070 | шт | 1 |  |
|  | 4-й этаж |  |  |  |
|  | Площадка лестницы № 4 |  |  |  |
| 43 | Демонтаж напольного покрытия – фанера, линолеум | м2 | 3 |  |
| 44 | Устройство наливного пола | м2 | 3 |  |
|  | Помещение № 1 |  |  |  |
| 45 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 50 |  |
| 46 | Устройство напольного покрытия: трудногорючая фанера ФСФ-ТВ, линолеум на клее КН-2 | м2 | 31 | прим. линолеум КМ-2 |
| 47 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 57 |  |
| 48 | Демонтаж существующей офисной двери (4-403) 800х2070 | шт | 1 |  |
| 49 | Установка офисной двери 900х2070 | шт | 1 |  |
| 50 | Помещение № 3 - Устройство напольного покрытия: трудногорючая фанера ФСФ-ТВ, линолеум на клее КН-2 | м2 | 34 | прим. линолеум КМ-2 |
| 51 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 61 |  |
| 52 | Помещение № 4 - Устройство напольного покрытия: трудногорючая фанера ФСФ-ТВ, линолеум на клее КН-2 | м2 | 25,5 | прим. линолеум КМ-2 |
| 53 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 49 |  |
| 54 | Помещение № 5 - Устройство напольного покрытия: трудногорючая фанера ФСФ-ТВ, линолеум на клее КН-2 | м2 | 28,9 | прим. линолеум КМ-2 |
| 55 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 54 |  |
| 56 | Помещение № 6 - Устройство напольного покрытия: трудногорючая фанера ФСФ-ТВ, линолеум на клее КН-2 | м2 | 27,7 | прим. линолеум КМ-2 |
| 57 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 51 |  |
| 58 | Помещение № 7 - Устройство напольного покрытия: трудногорючая фанера ФСФ-ТВ, линолеум на клее КН-2 | м2 | 42,5 | прим. линолеум КМ-2 |
| 59 | Монтаж плинтуса КМ4. | м.п. | 72 |  |