ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выбор подрядчика на выполнение работ по строительству наружного подводящего газопровода для подключения проектируемой термомасляной котельной для нужд производства ООО «НМ ТС»

| 1 | Наименование и адрес Заказчика | ООО «Невская мануфактура ТС» 193230, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб.,д.50, лит. А, пом. 100-Н |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес Подрядчика |  |
| 3 | ЗАКАЗЧИК | ООО «Невская мануфактура ТС» |
| 5 | Сроки проведения работ | СМР – 16.10.2024-30.12.2024 |
| 6 | Основание для проведения работ | Договор подряда |
| 7 | Местоположение проведения работ | г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 6 |
| 8 | Наименование объекта | Наружный газопровод |
| 9 | Наличие исходной документации | Генеральный план территории, раздел проекта ГСН (шифр НГК-ПКГ-001/24-ГСН) |
| 10 | Состав СМР | - Мобилизация и демобилизация строительной техники и бытового городка. - Установка временного ограждения площадки (на время производства работ). - Комплекс работ по монтажу подводящего газопровода (подземное исполнение). - Лабораторные испытания (входной контроль, допускные стыки, рентген, ВИК сварных стыков и др.) - Проверка герметичности газопровода - Подготовка исполнительной документации - Сдача газопровода в постоянную эксплуатацию (в т.ч. постановка на учет в качестве опасного производственного объекта) - Сбор, погрузка, вывоз, образовавшихся строительных отходов с предоставлением подтверждающих документов. |
| 11 | Гарантии подрядной организации | В соответствии с законодательством РФ и Договором |
| 12 | Состав и качество документации передаваемой Заказчику | Исполнительная документация предоставляются на бумажном носителе – в 2-х экземплярах, на электронном носителе -1 шт., в форматах: текстовая документация – Word, Excel, чертежи – AutoCad, PDF. |
| 13 | Контакты Заказчика |  |
| 17 | Требования к Подрядчику | Документы, подтверждающие квалификацию Подрядчика: - Наличие у Подрядчика членства в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; в области изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования. - Наличие у Подрядчика лицензии на производство СМР по устройству газопроводов, котельных и т.п. |