Состав СМР по монтажу наружного газопровода к проектируемой термомасляной котельной ООО «НМ ТС»

|  | Этап | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования и материалов |  |
| 2 | Работы по монтажу наружного газопровода | Газопровод подземный. На участках пересечения с существующими инженерными сетями (для определения точного местоположения) откапываются дополнительные шурфы. |
| 3 | Лабораторные испытания (входной контроль, допускные стыки, рентген, ВИК сварных стыков и др.) |  |
| 4 | Проверка герметичности газопровода |  |
| 5 | Подготовка исполнительной документации |  |
| 6 | Сдача газопровода в постоянную эксплуатацию |  |