Производственная площадка, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 6, ищет поставщика системы учета электроэнергии с удаленной передачей данных. Интересует системы БЕЗ использования SIM карт и Wi-fi. Рассматриваем системы Lowan, PLS и аналоги.

Общее количество приборов учета, которые готовы заменить, собственными силами, составляет:

3х-фазные – 130 шт.

1 фазные – 40 шт.

Приемник/базовая станция, с которой мы сможем самостоятельно выгружать данные с  приборов учета по мери необходимости.

Параметры данных:

- количество киловатт часов,

- среднюю пиковую мощность

- фиксирование информации о вмешательстве в работу.

Возможность снятие данных, как ежемесячно у группы счетчиков, так и за определенный период времени у определённого счетчика.

Программное обеспечение обработки данных будет собственное, на основе 1С базы.

Предусмотреть возможность удаленного ограничения поставки электроэнергии по мощности, ограничение полностью и возобновление поставки.

Возможность масштабирования.

Действующая система подачи поставки электроэнергии от города:

- 4 высоковольтных кабелей 0,6, справляемся 4мя

- 3 трансформаторные подстанции

- 60 фидеров

- На каждом фидере от 1 до 10 счетчиков потребителей

- Радиус площадки до 500 м

- До 15 зданий от 1го до 6 этажей

- 180 потребителей

- Протяженность силовых сетей до 100 км.

Контактное лицо:

Алексей

8-911-922-72-21

9227221@mail.ru