Техническое задание

на выполнение работ по сносу и демонтажу здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, кад. номера участков: 47:03:0816003:211 ООО Гречухино

- Основание для выполнения работ:

Решение собственника

- Заказчик:

ООО « Гречухино»

- Местоположение объектов:

Ленинградская область, кад номера участков: 47:03:0816003:211

- Вид работ:

Снос зданий и сооружений, расположенных по адресу: Ленинградская область, кад номер участка: 47:03:0816003:211

- Срок выполнения работ:

4 квартал 2024 года;

- Перечень основных необходимых работ по сносу зданий и сооружений:

Работы по сносу зданий и сооружений с рекультивацией земельных участков в границах их использования выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- Характеристика объекта подлежащего сносу:

Здания и сооружения, расположенные на участке с кадастровым номерам  47:03:0816003:211, демонтировать вместе с фундаментом, строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ вывезти и утилизировать на ТБО, в соответствии с законодательством РФ.

Результат работ - очищенный земельный участок от зданий и сооружений, мусора, места производства работ выравнены до уровня дневной поверхности земли.

Проект производства работ (ППР) - Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения комплекса работ по сносу и демонтажу зданий и сооружений, находящимся по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, кад номер участка: 47:03:0808002:177, с утилизацией отходов согласно классам опасности и рекультивацией земельных участков в границах их использования.

- Мероприятия по охране окружающей среды:

Работы по демонтажу нежилого здания с рекультивацией земельных участков в границах их использования и утилизацией отходов, выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

- Требования к безопасности производства работ:

В процессе демонтажных работ необходимо предусмотреть выполнение требований следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Пожарную безопасность при выполнении работ следует обеспечить в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

Электробезопасность в процессе работ следует обеспечить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (с Поправкой)».

Подрядчик несёт полную ответственность за безопасность персонала при производстве работ.

Применяемые в работе оборудование и техника должны соответствовать всем требованиям правил безопасной эксплуатации и не создавать угрозу здоровью и имуществу работников Подрядчика, Заказчика и населению.

Подрядчик обязан исполнять требования трудового законодательства Российской Федерации. Работы должны выполняться с соблюдением норм безопасности для жизни и здоровья населения, имущества и окружающей среды, экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

- Требования о необходимости выполнения согласований

Разработку и согласование ППР (проекта производства работ) с Заказчиком, проводит Подрядчик.

Без согласованного ППР со стороны Заказчика к работам по сносу объекта и рекультивации приступать запрещается.

Необходимые разрешения на выполнение демонтажных работ и на проведение рекультивации территории в границах эксплуатации объекта в заинтересованных организациях и ведомствах Ленинградской области Подрядчик получает самостоятельно, за свой счет.

- Исполнительная документация:

После окончания демонтажных работ предоставить комплект исполнительной документации по демонтированному объекту, материалы поэтапной фотофиксации.

Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

- Дополнительные требования:

Дополнительные работы, возникшие в ходе выполнения комплекса работ по сносу или демонтажу зданий и сооружений, находящегося по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, кадастровый номер участка: 47:03:0816003:211; не предусмотрены. Берется во внимание, что при осмотре объекта Подрядчик привлек всех необходимых специалистов для определения всех необходимых работ, для выполнения работ в рамках данного ТЗ.

- Строительный контроль:

Заказчик с целью осуществления строительного контроля вправе привлекать стороннюю организацию, с уведомлением об этом Подрядчика;

- Особые условия:

Работа в условиях – Земли особо охраняемых территорий и объектов.

Не допускается рубка деревьев на территории объекта, принять все возможные действия

для сохранения любой растительности на территории объекта.

Подрядчик обязан обеспечить подготовку территории и объектов к безопасному проведению демонтажных работ – отключить и обесточить все оборудование от электроснабжения, отключить водо- и теплоснабжение.

Заказчик и Подрядчик совместно оформляют акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории объектов.