Приложение № 1 к Техническому заданию

АКТ выполненных работ (оказанных услуг)

по техническому обслуживанию противопожарных дверей

г. Санкт-Петербург							 «__» _________ 202 г.

[Наименование Заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [Должность, ФИО], действующего на основании [Устава/Доверенности], с одной стороны, и [Наименование Исполнителя], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [Должность, ФИО], действующего на основании [Устава/Доверенности/свидетельства о допуске МЧС], с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с Договором № ___ от «__» _______ 202 г. и Техническим заданием Исполнитель выполнил работы по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту противопожарных дверей (ППД).

- Период выполнения работ: с «» _______ 202 г. по «» _______ 202 г.

- Перечень обслуженных объектов:

Адрес объекта: [Адрес]

Количество осмотренных ППД: [Кол-во] шт.

Номера помещений / места установки согласно плану БТИ или маркировке: [Список номеров].

- Перечень оказанных услуг:

  - Визуальный осмотр целостности полотен, коробок и остекления.

  - Проверка работоспособности доводчиков и регулировка скорости закрывания.

  - Смазка петель и подвижных механизмов негорючими составами.

  - Очистка притворов от пыли и проверка состояния уплотнителей.

  - Замена изношенных элементов (перечислить):.

  - Проведение эксплуатационных испытаний (для годового ТО).

- Качество выполненных работ соответствует требованиям ГОСТ Р 57327-2016 и условиям Договора.

- Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи членов комиссии:

| Заказчик: _________________/______________________/ | Подрядчик: _____________________/_________________/ |
| --- | --- |