ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На разработку проектно-сметной (рабочей) документации по ремонту и модернизации существующего внутреннего противопожарного водоснабжения.
	1.1
	Заказчик
	Общество с Ограниченной Ответственностью «БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ 20» 

197198, Санкт-Петербург г, Большая Пушкарская ул, дом № 20, литер А, Помещение 125 (30)

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. 
	1. Назначение: административное
2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит.
3. Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод

	1.3
	Наименование объекта
	Ремонт и модернизация системы внутреннего противопожарного водопровода г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 20, литер А

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации.

- Техническое задание на разработку проектно-сметной (рабочей) документации.

	1.5
	Исходные данные предоставляемые заказчиком
	Техническое задание
Планы БТИ объектов.
Документация на существующие узлы учета объектов и точки присоединения.
Сбор исходных данных для проектирования осуществляется силами подрядчика: получение и формирование недостающих данных для разработки документации Подрядчик производит самостоятельно и за свой счет.

	1.6
	Требования к разрабатываемой  документации стадии «Р», состав работ.
	 Объем документации должен быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию;
Документацию разработать в соответствии с:
 - Постановлением Правительства РФ № 87-РФ от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части состава раздела: Водоснабжение. 
- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;
-СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 и СНиП 31-05-2003) «Общественные здания и сооружения».
СП 56.133330.2011. « Производственные здания».
-ГОСТ. Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 30.13330.2020. «Внутренний водопровод и канализация зданий».
-СП8. 13130.2020. «Наружное противопожарное водоснабжение»
СП10.13130.2020. « Внутренний противопожарный водопровод».
- СП 18.13330.2019. « Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка ( Генеральные планы промышленных предприятий)».
В состав рабочей документация должны входить:
- Пояснительная записка  ( тестовая и расчетная часть)
- Графическая часть
- Спецификация применяемых материалов и оборудования.
Состав разрабатываемой документации:
- Общее визуальное обследование существующих систем противопожарного водоснабжения, с составлением дефектной 

ведомости и ведомости объемов работ с учетом необходимых демонтажных работ.
- Рабочая документация раздела «внутреннее противопожарное водоснабжение», включая тестовую часть ( пояснительная записка, расчеты), графическую часть и спецификации.
- Сметная документация.
Сметную документацию разрабатывать с учетом требований действующего законодательства применительно к территории, где будут производиться работы с составлением локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных сметных расчетов, сводных сметных расчетов.
Локальные сметы на ремонтные работы необходимо составить  базисно-индексным методом в нормативной базе ТЕРр-2020 (редакция 2020) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости (Минстрой) на текущий период.
В состав сметной документации включить ведомости объемов работ, перечень применяемого оборудования, опросные листы, коммерческие предложения.


	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Планировочные ограничения отсутствуют
Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствует. 

	 1.8
	Вид строительства
	Ремонт и модернизация

	1.9
	Особые требования 
	1. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей противопожарного водоснабжения.
2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей противопожарного водоснабжения с учетом действующего предприятия.
3. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.
4. При выполнении необходимых работ по обследованию и изысканиям Подрядчику обеспечить выполнение требований к охране труда и требования пожарной безопасности.

	1.10
	Требования к проектным решениям, применяемому оборудованию и материалам
	Проектом предусмотреть:
- Реконструкцию существующего водомерного узла.
- Замену, ремонт и модернизацию внутреннего объединенного противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода (в части противопожарного водопровода). На ответвлениях на существующее хозяйственно- питьевое водоснабжение предусмотреть установку редукторов давления работающих в диапазоне давления 10-50 м в ст.
Сеть наружного объединенного противопожарного водоснабжения выполнить из труб типа ПНД (ПЭ). Необходимый диаметр определить проектом.
Сеть внутреннего противопожарного водоснабжения выполнить из стальных оцинкованных труб. Необходимый диаметр определить проектом.
Проектом определить количество, места и тип устанавливаемых противопожарных кранов (ПК).

	1.11
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1.  Произвести проверку существующих планировочных решений на соответствие планам БТИ, произвести необходимые обмерные работы и изготовить планировочные решения по факту.
2. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.
3. Изготовить рабочую и сметную документацию.
4. Передать заказчику результаты выполненных работ.

	1.12
	Требования к передаче выполненных работ заказчику
	Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве трех экземпляров, а также вариант рабочей документации на электронном носителе: 
- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;
- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;
- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;
- Чертежи, схемы в формате pdf;

	1.13
	Требования к Подрядчику
	Наличие допуска СРО на право разработки проектной документации.
При выполнении необходимых инженерных изысканий- наличие допуска СРО на право выполнения инженерных изысканий. 

	1.14
	Гарантийные обязательства
	В соответствии с ГК РФ. 



3

