| УТВЕРЖДАЮ: АО «Невская Мануфактура» ___________________ / Приходько Г. В. / «_____» ________________ 2024г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение первоочередных противоаварийных работ по 2 этапу

на объекте культурного наследия регионального значения

«Главный производственный корпус с водонапорной башней», в составе комплекса объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 50, литера А.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Описание и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект: | объект культурного наследия регионального значения «Главный производственный корпус с водонапорной башней», в составе комплекса объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 50, литера А. |  |
| 2 | Вид выполняемых работ: | Выполнение первоочередных противоаварийных работ по 2 этапу. |  |
| 3 | Основание для выполнения работ: | - Рабочая документация, комплексные научные исследования РД-146/088/ПИР/2021 –ПЗ; - Рабочая документация, проект организации строительства РД-146/088/ПИР/2021 –ПОС; - Рабочая документация, Конструктивные решения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий РД-146/088/ПИР/2021 –КР; |  |
| 4 | Источник финансирования: | Собственные средства Заказчика |  |
| 5 | Заказчик: | ООО «Невская Мануфактура» |  |
| 6 | Проектная организация (в т.ч. авторский надзор, научное руководство) | Проект подрядной организации |  |
| 7 | Фронт работ и строительная площадка | 7.1. Фронт работ: - в соответствии с ПОС (шифр проекта РД-146/088/ПИР/2021) в границах работ по 2 этапу предусматривающему усиление на участке 11 |  |
| 8 | Общие требования к подрядной организации: | - Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (см. п. 6 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002); - Наличие допуска СРО на указанные в настоящем Техническом задании и проектной документации виды работ; |  |
| 9 | Состав работ, выполняемых Подрядчиком: | - В состав первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий по 1 этапу, входят: - Организация строительной площадки в границах 2 этапа работ; - Комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу металлоконструкций на участке 11 (2 этап), включая разработку и согласование КМД, согласно проекта шифр РД-146/088/ПИР/2021 –КР; - Комплекс работ по защите стен от атмосферных осадков входящих в 2 этап в соответствии с проектом шифр РД-146/088/ПИР/2021 –КР; - Ведение геотехнического мониторинга в процессе производства работ по 1 этапу, с составлением ежемесячного отчета; - Эксплуатация строительной площадки, включая охрану строительной площадки на период выполнения работ по 1 этапу. В процессе производства работ подрядчик организовывает вывоз и утилизацию бытового мусора со строительной площадки. Строительный мусор образовавшийся в процессе выполнения работ, в т.ч. от разборки завалов складируется на объекте в местах согласованных с заказчиком; - В п.7 локальной сметы №2 не учитывались затраты на возможный ремонта или разборку с последующей перекладкой кирпичных стен. Необходимость данных работ (включая объемы и стоимость) определяется после выполнения комплекса противоаварийных работ по раскреплению кирпичных стен металлоконструкциями; |  |
| 10 | Сроки выполнения работ: | Срок выполнения работ по 2 этапу 4 месяца |  |
| 11 | Обязанности Подрядчика до начала производства работ: | 11.1 Предоставить для согласования Заказчику Календарный план выполнения работ. - Предоставить Заказчику приказы на ответственных лиц; - Предоставить Заказчику списки сотрудников, участвующих в работах на Объекте, заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица. - Принять у Заказчика по акту фронт работ; - Предоставить на утверждение Заказчику Проект производства работ (ППР). - Согласовать с Заказчиком пропускной режим, установку временных сооружений, биотуалетов, точек подключения (электроэнергии, водоснабжения), организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте. - Самостоятельно получить разрешение КГИОП на производство работ в установленные регламентом сроки. - Предоставить Заказчику копию разрешения КГИОП. Подрядчик за свой счет обязан: |  |
| 12 | Требования к проведению работ: | - Работы производить в соответствии с рабочей документацией шифр РД-146/088/ПИР/2021, выданной в производство работ заказчиком, и настоящим Техническим заданием; - Работы по сохранению ОКН должны проводиться в порядке, установленном ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом № 184–ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», Гражданским кодексом РФ и другими действующими нормативными правовыми актами РФ; - Работы выполнять с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренных на памятниках истории и культуры и согласованных КГИОП в случае необходимости, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации; - Выполнять работу, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории России и Санкт-Петербурга стандартам, техническим регламентам, нормам и правилам, проектной документации, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта. Самостоятельно обеспечить выполнение работ оборудованием, инструментами и материалами. Товары, применяемые при выполнении работ по Договору, должны быть разрешены к применению на территории РФ и соответствовать требованиям законодательства РФ к энергоэффективности (в случае, если законодательством РФ установлены требования к энергоэффективности таких товаров). - Применение эквивалентных материалов, изменение объёмов работ, изменение марки, типа, производителя материалов и оборудования должно предварительно сопровождаться согласованием Застройщика, Проектной организации и (при необходимости) КГИОП. Запрещается заменять материалы без согласования с Заказчиком - Подрядчик обязан самостоятельно и своевременно обеспечивать согласование с КГИОП решений, требующих подтверждение органа охраны объектов культурного наследия, вызов специалистов КГИОП для предъявления или проверки выполняемых работ (в случае необходимости); - Обеспечивать безопасность труда (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. «Строительное производство») при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), вывоз строительного и другого мусора; осуществлять мероприятия по охране окружающей среды (Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления») до сдачи объекта приемочной комиссии. Весь персонал, выполняющий работы на объекте, должен быть в фирменной спецодежде с указанием принадлежности к определенной организации. - Работы производить в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. «Строительное производство». Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. Работы производить в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004». - Обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды санитарно-гигиенических требований. - Привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения Работ, имеющий соответствующую квалификацию (разряд) и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством в области строительства (в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»). Не привлекать и не допускать привлечения своими субподрядными организациями иностранных рабочих и специалистов без регистрации или без разрешения на работу. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками и субподрядными организациями норм действующего законодательства Российской Федерации. - Обеспечить работников во время выполнения работ спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и т.д. - Обеспечивать за свой счет транспортировку работников, материалов и оборудования к месту выполнению работ. Строительные материалы на объект доставляются по мере необходимости. - Обеспечивать выполнение работ и сдачу выполненных работ с соблюдением нормативных требований к производству ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения. В случае наличия в документации ссылок на нормативные документы, которые утратили свою силу, либо их заменены, Подрядчик должен руководствоваться действующими нормативными документами. - Участвовать в плановых и итоговой проверках представителями государственных надзорных органов, устранять за свой счет выявленные в ходе таких проверок замечания. - Осуществление строительного контроля (в т.ч. входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования) в ходе производства работ в соответствии с требованиями Строительных норм и сводов правил, ГОСТ и других нормативных документов, требования которых распространяются на работы, указанные в настоящем техническом задании. Строительный контроль осуществляется как со стороны Подрядчика, так и со стороны Технического заказчика. - Обеспечение возможности представителям Заказчика, Технического заказчика, Проектной организации, осуществляющей авторский надзор и научное руководство осуществлять контроль и надзор за ходом производства работ. - Назначить ответственного представителя / производителя работ для участия в оперативной работе комиссий, созданных Заказчиком, в т.ч.: еженедельных технических совещаниях, планировании и согласовании совмещенной работы с представителями производственного предприятия, работающего внутри ОКН, другими организациями, эксплуатирующими территорию и/или объекты недвижимости, прилегающие к фронту работ (площадке), организация согласованного завоза и подачи материалов, оборудования и конструкций. - Соблюдать режим выполнения работ на Объекте, в том числе: - работы выполнять в рабочие, выходные и праздничные дни; - самостоятельно осуществлять охрану фронта работ и строительной площадки, переданных для производства работ; - строго соблюдать общий пропускной режим, установленный на территории промышленного предприятия, правила дорожного движения, правила противопожарных мероприятий и техники безопасности на территории Объекта, строительной площадки. - Обеспечить временное электроoбеспечение от точек подключения предоставляемых заказчиком согласно договора; - Постоянно вести общий и специальные журналы работ, журнал учета выполненных работ № КС-6а и своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, письменно извещая Заказчика не менее чем за сорок восемь часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. |  |
| 13 | Состав исполнительной документации при ведении работ: | - Общий журнал работ в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Фотоотчет о выполненных работах после их завершения с 3-х стадийной фотофиксацией (на бумажном и на электронном носителе); - Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в 3-х экземплярах – на бумажном носителе, в 1 экземпляре – в электронном виде в формате *.pdf) + реестр исполнительной документации; - Копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), заверенные поставщиком, на оборудование и материалы в соответствии с действующим законодательством в области технического регулирования; |  |
| 14 | Исходные данные и документы, передаваемые Заказчиком Подрядчику | - Задание на проведение работ по сохранению ОКН, включенного в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного; - Охранное обязательство собственника или иного законного владельца; - Согласованная КГИОП научно-проектная документация «Первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия» (шифр РД-146/088/ПИР/2021 –КР) и проект организации строительства (шифр РД-146/088/ПИР/2021 –ПОС). - Приказы и доверенности на представителей Заказчика; - Приказы и доверенности на представителей авторского надзора и научного руководства. - Разрешение на использование земель без предоставления земельного участка и установления сервитута, выданного Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга - Схема организации дорожного движения (ОДД), согласованная в следующих органах и организациях: - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга; - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга; - Администрация района Санкт-Петербурга, территория которого отражена в проекте организации дорожного движения; - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга"; - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга"; - Государственная административно-техническая инспекция; - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Порубочный билет, выданный Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. - Проект восстановления благоустройства согласованный в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. - Ордер на производство плановых работ, выданный Государственной адмиснистративно-технической инспекцией. По отдельному согласованию сторон заказчик может поручить выполнение п.14.7, 14.8, 14.9, 14.10 подрядчику выдав доверенность представителю подрядчика на подачу документов от своего имени, при этом сроки и стоимость согласовываются сторонами дополнительно. |  |
| 15 | Контактное лица: | - Со стороны Заказчика: nevman @mail.ru (Приходько Геннадий Владиленович ) |  |