Газоснабжение производственной площадки ООО «НМ ТС» по адресу Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Ю

Состав работ

| № п/п | Наименование работ / услуг |
| --- | --- |
|  | Разработка рабочей документации |
| 1 | Разработка разделов проектной документации стадии «РД» котельной и газопровода (разделы ТМ, ОВ, ВК, ЭС, АТМ, ГСВ, АГСВ, ГСН) |
| 2 | Согласование рабочей документации с ГРО «ПетербургГаз» и «Газпром межрегионгаз Санкт- Петербург» |
|  | Монтаж и сдача в эксплуатацию |
| 1 | Поставка оборудования котельной согласно РД (разделы ТМ, ОВ, ВК, ЭС, АТМ, ГСВ, АГСВ), в том числе котёл |
| 2 | Монтаж оборудования котельной согласно РД (разделы ТМ, ОВ, ВК, ЭС, АТМ, ГСВ, АГСВ) |
| 3 | Поставка и монтаж оборудования газопровода (раздел ГСН) |
| 4 | Подготовка исполнительной документации котельной и газопровода |
| 5 | Сдача котельной под ПНР |
|  | Пуск газа |
| 1 | Заключение от лица заказчика договоров на ТО газопровода и котельной и договора поставки газа |
| 2 | Получение разрешения на врезку и пуск газа |
| 3 | Проведение пуско-наладочных работ |