Приложение № 1 к Договору № __________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

АО «КАБ «Викинг»

___________________

«____» _____________202__г.
М.п.
Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту фасада
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58, помещение № 93

1. Общие сведения

1.1. Заказчик:
АО «КАБ «Викинг», г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 17, литер А 

1.2. Подрядчик:
Определяется по результатам конкурса 

1.3. Адрес объекта:
г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58, помещение № 93 

1.4. Сроки выполнения:
По договору 

1.5. Основание для проведения работ:
Договор подряда 



2. Цель выполнения работ

Капитальный ремонт козырька крыльца и фасада с заменой кровельного покрытия, гидроизоляцией и устройством водостоков. 



3. Состав и объем работ

3.1. Козырек фасада

· Очистка старой кровли:
Удаление мусора и элементов мягкой кровли до бетонного основания — 9,6 м² 

· Гидроизоляция:
Грунтование Ceresit CT 19 (Бетонконтакт) — 9,6 м² 

· Устройство стяжки:
Применение цементно-песчаной смеси (ЦПС-М400) слоем 5–10 мм — 9,6 м² 

· Битумная гидроизоляция:
Нижний слой: Техноэласт ЭПП 10х1 м
Верхний слой: Техноэласт ТКП сланец серый 10х1 м 

· Устройство парапета:
Размеры: 5,6х1,7х0,45 м
Материалы: Техноэласт ТКП сланец серый, металлический профиль, кровельные саморезы 

· Водосточная система:
Металл, цвет RAL 7004, 7016 — 2 комплекта 

· Воронка желоба диаметром 75 мм 

· Труба водостока диаметром 75 мм, длина 3,8 м



3.2. Крыльцо

· Демонтаж старого покрытия:
Удаление плитки, металлической решетки, бетонной стяжки — 1450х2430 мм 

· Подготовка основания:
Очистка бетонного основания, грунтовка Ceresit CT 19 (Бетонконтакт) — 1450х2430 мм 

· Армирование и стяжка:
Укладка стальной сварной дорожной сетки 3-4 мм, ячейка 100 мм
Армирование арматурой 10 мм с шагом 100 мм
Устройство опалубки из OSB 15 мм — 1 комплект
Заливка бетона В 22,5 — 1 м³
Устройство стяжки ЦПС-М400 толщиной 30 мм — 1700х2430 мм 

· Устройство покрытия:
Плитка «Песчаник» 300х300х30, антискользящая поверхность, цвет серый — 1700х2430 мм 

· Дополнительные работы: 

· На период устройства покрытия крыльца установить дощатый настил 

· Чистовое покрытие крыльца не выше 25 мм от уровня порога входной двери 

· Возможны изменения по составу работ и материалам по согласованию со службой Заказчика

· Доставка и вывоз:
Доставка оборудования и материалов — комплект
Вывоз строительного мусора — комплект



4. Требования к материалам

Все используемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия и паспорта качества. 

· Гидроизоляция:
Техноэласт, сертификат соответствия 

· Плитка:
Песчаник, антискользящая, сертификат качества 

· Краски и грунтовки:
Сертификат пожарной безопасности



5. Требования к исполнителям

· Лицензия на строительные работы 

· Опыт аналогичных работ 

· Профессиональная квалификация персонала



6. Состав передаваемой документации

· Паспорта и сертификаты на материалы (3 экз.)

	Заказчик:

_________________/______________________/


	Подрядчик:

_____________________/_________________/


