## Демонтаж
| Коммерческое предложение по объекту «Ремонт здания ООО «Гранд Отель «Октябрьская», расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Лиговский пр., д.10/118, Лит. А. нежилые помещения |  | Наименование компании, сайт, E-mail, ФИО, моб. тел. уполномоченного представителя
№ | Наименования видов работ | Ед.изм | Кол-во | Ст-ть единицы, руб. с НДС 22% |  |  | Ст-ть всего, руб. с НДС 22%
|  |  |  | Основные материалы | СМР | Всего | Основные материалы | СМР | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Демонтаж конструкций и инженерных сетей
1 | 5 этаж. Гостиничные номера
1.1 | Полы
1.1.1 | Снятие стыкоперекрывающих порожков длиной до 1 м | шт | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Демонтаж покрытий из ковролина на клее в коридорах и комнатах | м2 | 743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Разборка покрытий полов из шпунтованных древесностружечных плит толщиной 22 мм в один слой | м2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Разборка покрытий полов из керамических плиток в санузлах | м2 | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разборка покрытий полов цементных толщиной до 50 мм в санузлах | м2 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Устройство штраб шириной до 100 мм в полах цементных толщиной до 150 мм для прокладки труб канализации и установки трапов в санузлах | м | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Разборка плинтусов деревянных | м | 714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Стены
1.2.1 | Снятие окрашенных обоев | м2 | 2195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Сбивание штукатурки стен комнат и коридоров толщ. до 30 мм | м2 | 724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Разборка облицовки стен санузлов из керамических плиток | м2 | 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Демонтаж обшивки стен санузлов из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 221 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Сбивание штукатуки стен санузлов толщ. до 50 мм до отм. +2,7 м | м2 | 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Расчистка поверхностей стен санузлов выше отм. + 2,7 м шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 234 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Разборка межкомнатных перегородок толщ. до 200 мм из шлакобетонных плит | м2 | 217 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Разборка перегородок толщ. до 120 мм из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оконные проемы
1.3.1 | Разборка облицовки откосов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу | м2 | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Снятие подоконных досок из ламинированной ДСП шириной до 600 мм | шт | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Потолки
1.4.1 | Демонтаж потолка в санузлах из алюминиевых реек | м2 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Демонтаж подшивных потолков, обшивок балок из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Демонтаж лепных карнизов высотой до 200 мм на потолках комнат и коридоров | м | 808 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок. Коридоры, комнаты, санузлы | м2 | 394 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Сбивание штукатуки потолков толщ. до 30 мм | м2 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Разборка в коридорах подвесного потолка с каркасом (тип Армстронг) | м2 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Проемы дверные
1.5.1 | Демонтаж наличников санузловых и межкомнатных дверей | м | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Снятие дверных полотен входных, санузловых и межкомнатных дверей | м2 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Пробивка проемов в капитальных кирпичных стенах толщиной до 700 мм размером 1100х2400 мм с усилением проема металлоконструкциями (при делении номеров) | проем | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 этаж. Этажные коридоры, холлы
2.1 | Полы
2.1.1 | Демонтаж покрытий из ковровой плитки на клее | м2 | 247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Разборка плинтусов высотой 70 мм из ковровлй плитки | м | 201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Разборка цементно-песчаной армированной стяжки толщ. до 60 мм | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Разборка подстилающего слоя под стяжкой из пенобетона толщ. до 50 мм | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Потолки
2.2.1 | Разборка подвесных потолков из модульных плит с каркасом (тип Армстронг) | м2 | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Демонтаж лепных карнизов высотой до 200 мм на потолках коридоров | м | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стены
2.3.1 | Расчистка поверхностей стен шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Демонтаж штукатурки стен толщ. до 30 мм | м2 | 328 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Устройство штраб шириной до 100 мм в кирпичных стенах для прокладки кабелей | м | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Устройство штраб шириной до 150 мм в кирпичных стенах для замены труб пожарных стояков | м | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Оконные проемы
2.4.1 | Разборка облицовки откосов из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Снятие подоконных досок из ламинированной ДСП | шт | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 этаж. Служебные, Технические помещения
3.1 | Полы
3.1.1 | Снятие стыкоперекрывающих порожков длиной до 1 м | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Разборка плинтусов деревянных | м | 123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток в санузлах, комнатах горничных и дозаторных) | м2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Разборка покрытий полов цементных толщиной до 50 мм в санузлах | м2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Устройство штраб шириной до 100 мм в полах цементных толщиной до 150 мм для прокладки труб канализации и установки трапов в санузлах | м | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Разборка паркетных полов (бельевые-3 эт., комната горничных- 4 эт.) | м2 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Разборка дощатого основания паркетных полов (бельевые-3 эт., комната горничных- 4 эт.) | м2 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Потолки
3.2.1 | Демонтаж потолка из алюминиевых реек | м2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Разборка подвесных потолков из модульных плит с каркасом (тип Армстронг) | м2 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Стены
3.3.1 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Демонтаж перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу толщ. до 100 мм | м2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Демонтаж оштукатуренных перегородок из кирпича толщ. до 200 мм | м2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Демонтаж санузловых кабин из ЛДСП | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Проемы
3.4.1 | Снятие наличников | м | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Снятие дверных полотен | м2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Пробивка проемов в капитальных кирпичных стенах толщиной до 600 мм размером 1160х2320 мм с усилением проема металлоконструкциями (новые чистая и грязная бельевые) | проем | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Расширение проемов размером 1000х2300 мм в капитальных кирпичных стенах толщиной до 600 мм до размера 1160х2300 мм с усилением проема металлоконструкциями | проем | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Расширение проемов размером 1000х2300 мм в кирпичных перегородках толщиной до 200 мм до размера 1160х2300 мм с усилением проема металлоконструкциями (служебные помещения 5 этажа) | проем | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5-й этаж. Конференц- зал Синий
4.1 | Полы
4.1.1 | Демонтаж покрытий из ковролина на клее | м2 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит толщиной 22 мм в один слой | м2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Разборка плинтусов высотой 70 мм из ковровлй плитки | м | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Потолки
4.2.1 | Разборка подвесных потолков из модульных плит с каркасом (тип Армстронг) | м2 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Стены
4.3.1 | Снятие панелей из ЛДСП | м2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Демонтаж зашивок коммуникаций из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Оконные проемы
4.4.1 | Разборка облицовки откосов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу | м2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Снятие подоконных досок из ламинированной ДСП шириной до 600 мм | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Проемы
4.5.1 | Снятие наличников | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Снятие дверных полотен | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: Демонтаж конструкций, покрытий | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Демонтаж инженерных систем и сетей
5 | Демонтаж системы вентиляции
5.1 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2 | шт | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Демонтаж вентиляционных диффузоров диам. до 200 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Демонтаж адаптера между фанкойлом и вентиляционной решеткой | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Разборка воздуховодов из асбоцементной трубы диам. до 200 мм | м | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Разборка воздуховодов из листовой стали диам. до 160 мм | м | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Демонтаж пультов управления фанкойлами | шт | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Демонтаж фанкойла. Размеры фанкойла (ШxВxГ) 1000 x 300 x 600 мм | шт | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Демонтаж стальных труб холодоснабжения | м | 408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Демонтаж дренажных линий от фанкойла из пластиковых труб диаметром до 25 мм | м | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Демонтаж системы отопления
6.1 | Демонтаж: радиаторов стальных весом до 80 кг | шт | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Демонтаж шаровых кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Демонтаж шаровых кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Демонтаж системы водопровода и канализации
7.1 | Демонтаж полотенцесушителей нержавеющей стали | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Демонтаж смесителей душевых | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Демонтаж смесителей для раковины | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Демонтаж умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Демонтаж ванн прямых чугунных | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Демонтаж напольных унитазов с бачком непосредственно присоединенным | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: до 25 мм | м | 488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 32 мм | м | 378 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Разборка трубопроводов противопожарного водопровода из стальных водогазопроводных труб диаметром до 80 мм, проложенных в стенах | м | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Демонтаж встроенных пожарных шкафов 650х540х230 мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Разборка трубопроводов канализации: из пластиковых труб диаметром 50 мм | шт | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Разборка трубопроводов канализации: из пластиковых труб диаметром 110 мм | м | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Демонтаж сетей: ЭОМ
8.1 | Демонтаж осветительных и распределительных щитов с последующим подключением потребителей тех. помещений | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 10 мм2 | м | 1803 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром 25 мм | м | 1803 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Демонтаж распределительных коробок | шт | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Демонтаж монтажных коробок и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | шт | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Демонтаж светильников потолочных | шт | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Демонтаж светильников настенных в санузлах номеров | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Демонтаж настенных бра в этажных коридорах | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Демонтаж монтажных коробок и выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Демонтаж электрических фенов | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Демонтаж сетей связи: СКС и ТВ
9.1 | Демонтаж слаботочных щитов | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Демонтаж монтажных коробок, телефонных и компьютерных розеток | шт | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Демонтаж монтажных коробок и телевизионных розеток | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Демонтаж слаботочных проводов (ТВ, телефония, ЛС) | м | 1115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Демонтаж кабель-каналов | м | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Демонтаж распределительных коробок | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Демонтаж роутеров Wi-Fi | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | Демонтаж: коммутаторов и кронштейнов Wi-Fi | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Демонтаж сетей: Пожарная сигнализация и система оповещения
10.1 | Демонтаж проводов пожарной сигнализации и системы оповещения | м | 810 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Демонтаж кабель-каналов | м | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: Демонтаж инженерных систем и сетей | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Вывоз мусора
11.1 | Вынос мусора с этажей с погрузкой в контейнеры | т | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Вывоз мусора | т | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: Вывоз мусора | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО, руб. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 22% | [7 empty] | 0
Все сопутствующие работы не указанные в КП, но прописанные в ТЗ и проекте, должны учитываться в стоимости предложения.
1 | Опыт содрудничества с ООО «Гранд Отель «Октябрьская» (лет, объекты)
2 | Обеспечение суммы резерва качества на гарантийный срок (не менее 3% от стоимости договора) |  |  | % | 3% от стоимости договора
3 | Гарантийный срок (не менее 36 месяцев с даты ввода объекта) |  |  | мес. | 36
4 | Вывоз мусора |  |  | вкл. | вкл.
5 | Система налогообложения (ОСНО - с НДС, УСНО - без НДС) |  |  | (ОСНО/УСНО)
6 | Общий срок выполнения работ |  |  | мес.
7 | Авансирование |  |  | %
8 | Дата официальной регистрации |  |  | год
9 | Численность работающих (всего/на объекте) |  |  | чел/чел.
10 | Средний годовой оборот за последний год |  |  | руб.
11 | Гражданство рабочих
12 | Наличие членства в реестре СРО |  |  | Да/нет/исключен
Примечания:
1 | Количество материалов дано условно. При заключении договора объемы по материалам не демонстрируются.
2 | Все сопутствующие работы, объемы не указанные в КП, но прописанные в ТЗ и проекте, учтены в стоимости предложения.
3 | В данном коммерческом предложении учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, все сопутствующие работы и затраты, связанные с выполнением основных видов работ,в том числе затраты на электроэнергию, водоснабжение, охрану строительной техники и материалов, доставку, разгрузку и подъем материалов, все сопутствующие, вспомогательные и прочие материалы,а также сверление отверстий).
4 | В случае признания победителем тендера готовы предоставить банковскую гарантию на сумму запрашиваемого аванса, а также поручительство директора на сумму аванса.
5 | В случае признания победителем тендера обязуемся предоставить выписку из ЕГРЮЛ с датой выписки не позднее 1 месяца до даты подписания договора.
6 | Согласны с тем, что резерв качества может быть возвращен нам до истечения гарантийного срока, только если будет предоставлено обеспечение, удовлетворяющее Заказчика (страховка, поручительство 3-го лица, залог и т.п.).
Реквизиты организации:
Адрес:
ОГРН
р/с, наименование банка
кор/с
БИК
| Руководитель: | МП Подпись