Приложение № 1

к Техническому заданию 

«Производство СМР ул. Цветочная, д. 6, литер П».

Состав работ.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Колл.
	Примечание 

	
	Третий этаж. Помещение № 1.1
	 
	 
	 

	1
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м
	м2
	37
	 

	2
	Усиление конструктивных элементов перегородок стальными обоймами, под установку дверей 1400-2300 мм.
	шт.
	3
	 

	
	Третий этаж. Помещение № 1
	 
	 
	 

	3
	Демонтаж вент каналов размером 400-600 мм.
	м.п.
	2
	 

	4
	Заделка отверстия в перекрытиях железобетонных.
	м2
	0,8
	 

	5
	Демонтаж металлического люка на потолке перекрытия, Заделка отверстия в перекрытиях железобетонных.
	м2
	2,7
	 

	
	Третий этаж. Помещение № 2
	 
	 
	 

	6
	Демонтаж вент каналов размером 200-600 мм.
	м.п.
	2
	 

	7
	Заделка отверстия в кирпичных стенах
	м2
	0,7
	 

	
	Первый этаж. Помещение № 1
	 
	 
	 

	8
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с двумя дверными проемами, с укладкой слоя мин. Ваты толщиной 50 мм
	м2
	102
	 

	
	Первый этаж. Помещение № 12; 13
	 
	 
	 

	9
	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг", демонтаж  каркаса потолка из деревянного профиля.
	м2
	66
	 

	10
	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	66
	 

	11
	Установка светильников IP20 мощностью 40W: с лампами светодиодными. Встраиваемых в подвесной потолок, размером светильника 600-600 мм.
	шт.
	11
	 

	12
	Прокладка кабеля силового в гофре 3-1,5.
	м.п.
	230
	 

	13
	Ввод и подключение кабеля к существующим силовым линиям
	комплекс работ
	1
	 

	
	Первый этаж. Помещение № 5
	 
	 
	 

	14
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с двумя дверными проемами, с укладкой слоя мин. Ваты толщиной 50 мм
	м2
	50,4
	 

	
	Третий этаж. Помещение № 6; 11
	 
	 
	 

	15
	Демонтаж напольных покрытий (фанера, линолеум)
	м2
	32
	 

	16
	Демонтаж паркета
	м2
	32
	 

	17
	Монтаж фанеры ФСФ-ТВ
	м2
	32
	 

	18
	Устройство покрытий: из линолеума КМ2 на клее КН-2
	м2
	105
	применять линолеум класса КМ-2

	19
	Монтаж плинтуса КМ4
	м.п.
	82
	 

	20
	Демонтаж вент каналов размером Ø 150мм.
	м.п.
	1,6
	 

	21
	Заделка отверстия в кирпичных стенах
	м2
	0,4
	 

	
	Третий этаж. Лестница № 4
	 
	 
	 

	22
	Демонтаж пластиковых труб канализационных Ø 110 мм.
	м.п.
	12
	 

	23
	Монтаж пластиковых труб канализационных с применением старых труб.
	м.п.
	13
	 

	24
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 200 см2. Установка гильзы.
	шт.
	1
	 

	25
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 200 мм при толщине стен до 51 см. Установка гильзы.
	шт.
	1
	 

	
	Четвертый этаж. Помещение № 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
	 
	 
	 

	26
	Демонтаж напольных покрытий (фанера, линолеум).
	м2
	256
	 

	27
	Демонтаж паркета.
	м2
	256
	 

	28
	Демонтаж деревянных лаг.
	м2
	214
	 

	29
	Штробы в кирпичной стене 200-150 мм.
	м.п.
	118
	 

	30
	Монтаж профлиста НС 75 по металлическим балкам.
	м2
	256
	 

	31
	Армирование перекрытия и заливка бетоном толщиной до 100 мм.
	м2
	256
	 

	
	Четвертый этаж. Помещение № 1
	 
	 
	 

	32
	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг", демонтаж  каркаса потолка из деревянного профиля.
	м2
	1115
	 

	
	Первый этаж. Лестница № 1
	 
	 
	 

	33
	Демонтаж самодельных  радиаторов весом до 80 кг.
	шт.
	2
	 

	34
	Демонтаж труб металлических 25 мм.
	м.п.
	5
	 

	35
	Установка демонтируемых радиаторов: стальных весом до 80 кг.
	шт.
	2
	прим. старые радиаторы

	36
	Монтаж труб стальных 25 мм.
	м.п.
	8
	 

	
	Второй этаж. Помещение № 3.1
	 
	 
	 

	37
	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг", демонтаж  каркаса потолка из деревянного профиля.
	м2
	12
	 

	38
	Установка светильников IP20 мощностью 40W: с лампами светодиодными.
	шт.
	11
	 

	39
	Прокладка кабеля силового в гофре 3-1,5.
	м.п.
	210
	 

	40
	Ввод и подключение кабеля к существующим силовым линиям
	комплекс работ
	1
	 

	41
	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	19
	 

	
	Второй этаж. Помещение № 2
	 
	 
	 

	42
	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг", демонтаж  каркаса потолка из деревянного профиля.
	м2
	257
	 

	
	Второй этаж. Помещение № 3
	 
	 
	 

	43
	Восстановление штукатурки стен противопожарной перегородки, антисептическая обработка каменных,  кирпичных поверхностей составами типа "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"
	м2
	8
	 

	
	Кровельные работы на переходах из корпусе лит. П-В; П-О
	 
	 
	 

	44
	Разборка покрытий кровель из наплавляемых материалов
	м2
	212
	 

	45
	Укладка покрытий кровельных из профлиста на старое металлическое покрытие.
	м2
	212
	 

	46
	Устройство примыканий кровель из стальных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с креплением сталью полосовой шириной 120 мм и заделкой герметиком MASTERFLEX 474
	м.п.
	81
	 


2

